ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 2/ 2023 	  Lublin, dnia 24 kwietnia 2023 roku

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej  na  zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego -podnośnika ściennego LeviCare realizując projekt „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną.” na podstawie umowy nr ZZO/000297/03/D z dnia 26 kwietnia 2022 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z siedzibą w Lublinie

ul. Doświadczalna 46, 20-236 LUBLIN

Tel/fax.: 81 744-53-18

www.doswiadczalna.pl; e-mail: doswiadczalna@poczta.fm

REGON 430926865; NIP 946-21-43-307

2. Tytuł zamówienia:

Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego - podnośnika ściennego LeviCare do Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z siedzibą w Lublinie.

3. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego - podnośnika ściennego LeviCare

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest podnośnik ścienny LeviCare stosowany w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami.

Dane techniczne:

Wymiary podnośnika:

- Zasięg ramienia 920-1340mm

- Wysokość urządzenia 735mm

- Promień obrotu 0°-180°

- Odległość poziomej osi obrotu ramienia od ściany 125mm

- Odległość pionowej osi obrotu od ściany 65mm

- Zakres podnoszenia 1130mm

- Szerokość podstawy 80mm

- Min. Odległość mocowania podstawy od sufitu

- Standardowa wysokość montażu 850mm

- Całkowita masa(bez podstawy, wieszaka, kamizelki) 12,5kg

- Max. Obciążenie 140kg

- Siła potrzebna do obsługi pilota ≤5N

- Poziom hałasu ≤44dB

Dane elektryczne:

- Prąd zasilający skrzynkę kontrolną 230V AC,50Hz,1000mA

- Prąd wychodzący ze skrzynki kontrolnej 24V DC,100VA (Max)

- Prąd zasilający siłownik 24V DC,

- Max. Pobór prądu (siłownik) 7A

- Bateria Q140 2,2 Ah;24V

- Klasa szczelności baterii Q140 IP66

- Klasa szczelności skrzynka kontrolna IP66

- Klasa szczelności siłownika IP66

- Klasa szczelności pilota IP66

- Cykl pracy 10% lub 1 minuty pracy ciągłej, a następnie 9 min przerwy

4.2. Dodatkowe wymagania:

-oferta cenowa ma obejmować koszt dostawy i montażu sprzętu

-dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,

-firma powinna zapewnić dwu letni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

5.1. Formularz oferty według wzoru

5.2. Oświadczenie Wykonawcy

6.  Maksymalny termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć: osobiście, pocztą lub firmą kurierską do  siedziby Zamawiającego (ul. Doświadczalna 46, 20-280 Lublin) lub mailowo na adres:  doswiadczalna@poczta.fm w formie skanu w terminie do dnia złożenia ofert. Decydujące znaczenie dla zachowania oceny powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

5.2. Oferta składana w formie pisemnej musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

5.3. Termin składania ofert mija 12.05.2023 o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00 w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

7. Kryteria wyboru:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, której przypisano wagę 100%.

8. Warunki płatności:

Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę po należytym wykonaniu usługi i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty doręczenia.

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Iwona Szyszko-Wiceprezes Zarządu tel.: 506 078 993, e-mail: doswiadczalna@poczta.fm

10. Informacje dodatkowe:

10.1. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

10.2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-zmiany lub odwołania zapytania ofertowego,

- zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości,

-unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

10.4. Zamawiający zastrzega również, że ewentualne rozstrzygnięcie wyników Rozeznania nie kreuje obowiązku zawarcia umowy i nie może stanowić podstaw do zaciągania zobowiązań przez wybranego Wykonawcę ani roszczeń z jego strony względem Zamawiającego.